Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/20- 8014

Datum 03. decembar 2020. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 96/20

Na osnovu člana 27 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Oprema za regulaciju mikro klime za potrebe JU „Muzeji i Galerije“ Podgorica.

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke **bez uračunatog PDV-a 14.876.03 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | Odvlaživanje prostora | Sistem za odvlaživanje prostora:Model: WD S38 (Švedska ili ekvivalent)Protok vazduha: 190/336 m3/hKapacitet odvlaživanja 11/19 l/danDimenzije: 495x345x527mmRashladno sredstvo R290Opseg rada od +3 do +35 stepeniNapajanje 1,220-240, 50 Hz, el.snaga 320/495 WTežina 21,5 kg | kom | 4 |
| 2 | Ventilacija prostora | Ventilacijom je predviđena isporuka i montaža ventilatora za izvlačenje vazduha iz prostorija, površina redom 78.78m2, 25.43m2, 25.41m2, 25.41m2, sa svim pratećim elementima za distribuciju vazduha (fleksibilna crijeva, pocinčani kanali, oprema za dihtovanje, oprema za montažu, regulator brzine). Rešetke koje ce biti pozicionirane u prostoru spuštenog plafona koje služe za izvlacenje vazduna. Predstrujne rešetke koje se montiraju u donjoj zoni ulaznih vrata koje služe za ubacivanje vazduha u prostor. Prije isporuke i montaže opreme za ventilaciju potrebno je izaći na objekat i na licu mjesta utvrditi trase i pozicije za iste.Paušalno | kom | 1 |
| 3 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | Senzori temperature i vlažnosti digitalnog tipa sa internom kalibracijomOpseg mjerenja vlage: 0% – 90% sa greškom mjerenja ±2%Temperaturni opseg -50°C-80 °C sa grekoškom mjerenja ±0,5 °C-1 °C,Rezolucija 16 bitaFrekvencija semplovanja 0.5Hz – vrijeme semplovanja 2s,Radni napon 3V-5,5V | kom | 12 |
| 4 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | Mikrokontroler za prikupljanje, obradu i slanje informacija sa senzora32-bitni ARM procesor,128k fleš memorije 16k RAM 2k EEPROM34 digitalna I/O pina – 10 analognihUSB | kom | 3 |
| 5 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | PC on board, single-board computer SBC () za skupanljanje informacija64-bitni CPU,1GB RAM,4 USB priključka,2 porta | kom | 1 |
| 6 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | Web server sa softverom za monitoring parametara | kom | 1 |
| 7 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | Programiranje i umreženje svih senzora, mikrokontrolera sa serverom. Povezivanje i puštanje u rad. Oprema za kondicioniranje signala, kablovi za žičenje senzora, kablovi za komunikaciju i sl. | kom | 1 |
| 8 | Sistem za monito-ring parametara temperature i vla-žnosti u sobama koje se nalaze na nivoima sprata i prizemlja | Izdrada razvodnih ormara, njihovo šemiranje i povezivanje, izrada elektronskih šema, uputstva za rad i upotrebu | kom | 1 |

Mjesto izvršenja: JU „Muzeji i Galerije“ Podgorica.

 Ponuđač je dužan da posjeduje a obaveza najpovoljnijeg ponuđača je da dostavi:

- Licenca za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

**Napomena:** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora[[1]](#footnote-1).

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon primopredaje ugovorenih radova.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok za izvršenje: 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: javnenabavke@podgorica.me.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 09. decembar 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09. decembar 2020. godine 10.30 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

**XI Drugi uslovi i informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, rok za izvršenje, mjesto izvršenja, kao i popunjen Obrazac 2. Ponuđač je dužan da posjeduje a obaveza najpovoljnijeg ponuđača je da dostavi:- Licenca za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. **Napomena:** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora[[2]](#footnote-2). Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

 U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[3]](#footnote-3)*

M.P.

1. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-1)
2. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-3)